## Slide 1
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
368066 РД Бабаюртовский район к.40 лет Октября
Исп. А.А. Алиев
тел: 8(906) 446-56-69

## Slide 2
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(содержание)
Наименование | № Слайда
Титульный лист | 1
Содержание | 2
Космический снимок | 3
Схема расположения объекта на местности | 4
План этажа | 5-6
План эвакуации | 7
Оперативно-технические характеристики объекта Деклорация пожарной безопасности | 8-11 12

## Slide 3
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(космический снимок)
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
368066 РД Бабаюртовский район к.40 лет Октября
Эл.Адрес: rd-re.dagestanschool.ru
моб. телефон: 8(906)446-5669
Директор : Алиев Ахмед Алиевич

## Slide 4
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  | 
Год постр-ки | Дата послед. кап. ремонта | Кол-во этажей | Общ.выс. | Размеры геометрич. (Жилого здания) | Общ. площ. компл. | Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.) | Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно | Количество выходов
2012 | 2012 | 1 | 3 м | 19,10 х 12,15 м | 247 м2 | 44/8 | 44/1 | 2
ПЧ - 15
8 км
Общая характеристика населенного пункта:
- площадь территории –3,96 кв км
- количество проживающего населения – 680 чел.
- (из них детей 258)
- количество домов –135 (из них нежилых 0);
- социально-значимых объектов – 3;
- котельных – 2;
- ФАП – 1
- детский сад – 1
- школа – 1
Начальник ПЧ-15 по Бабаюртовскому району
Такуев Х.А.
моб: 8(929) 279-66-96
диспечерская - 8 (988) 292-77-13
Начальник РОВД по Бабаюртовскому району
Мурзаев Казбек Мурзаевич
моб:8(928)947-25-37
раб:8(87234)3-10-11
Дежурная часть – 8 8724721409-002
ЦРБ
10 км
12 км
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(схема расположения объекта на местности)
Директор ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района»
Алиев Ахмед Алиевич.
моб.телефон:
8(906) 446-56-69
ФАП
25 м
стадион
500 м

## Slide 5
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(план этажа)

## Slide 6
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(план расположения объекта на местности)

## Slide 7
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(план эвакуации)

## Slide 8
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Детские
2. | Степень огнестойкости здания | 2 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | чел. 44; детей 36 чел.; работников – 8 чел. 1чел. ; детей 0 чел.; сторож – 1чел.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | 1 этажное 3 метров 19,10 * 12,15 метров нет есть нет
5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 150 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (непожароопасные) Предел огнестойкости 150 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (непожароопасные)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 9
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 150 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (непожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (непожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: негорючие Воспламеняемость: не нормируется Распространение пламени по поверхности: не нормируется Дымообразующая способность: не нормируется Горючесть: негорючие Воспламеняемость: не нормируется Распространение пламени по поверхности: не нормируется Дымообразующая способность: не нормируется Токсичность: не нормируется
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 10
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: горючие(нормальногорючие) Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: умеренный Токсичность: умеренноопасные нет
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | Стены: тип противопожарной преграды 1; предел огнестойкости 150 мин.; тип заполнения проемов (двери, ворота, люки, окна,занавесы) 2 Перегородки: противопожарная преграда 1; огнестойкость 45 мин.;тип заполнения проемов (двери, ворота, люки, окна,занавесы) 2 Перекритыя:тип противопожарной преграды 1; предел огнестойкости 150 мин.;тип заполнения проемов (двери, ворота, люки, окна,занавесы) 2
7. | Пути эвакуации | Основные эвакуционные выходы(дверы,окна,фое)
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Центральный рубильник расположен на стене с фосадной части здания школы
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды;; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | имеется канал на расстоянии 300 м. 1шт; 16000 л. тупиковый,кольцевой есть;
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 11
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.4 10.5 10.6 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | нет; 10,8 л/с. от автоцистерны: с установкой на водоисточник,подвоз воды,подача в перекачку.
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. 13. 14. 15. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации Расстояние до пожарной части Площадь территории Площадь застройки | есть 8 км 0,84 Га. 247 кв.м.
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 12
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГКОУ РД «Ретлобская СОШ Цунтинского района» (Детский сад)
(декларация пожарной безопасности)